СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель Главы администрации МР «Сретенский район» _________С.П. Ушаков «___» __________ 2016г.; СОГЛАСОВАНО: Заместитель Главы администрации начальник УО администрации МР «Сретенский район» ___________Т.В. Соболева «___» _________ 2016г.; УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ «Нижнекуэнгинская ООШ» ___________ Е.Н.Мик «___» _________ 2016г.. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Нижнекуэнгинская основная общеобразовательная школа» Сретенский район Забайкальский край

В современных условиях обеспечение безопасности образовательных учреждений  является неотъемлемой частью их деятельности. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что за последние годы произошло качественное изменение опасностей, связанных с обострением криминогенной обстановки в стране, возрастанием числа межнациональных и региональных конфликтов и актов терроризма, экологическими проблемами. Сохраняется на высоком уровне количество техногенных аварий и катастроф, высока опасность стихийных бедствий. Для обеспечения безопасности участников образовательного процесса необходимо определение порядка действий и взаимодействия должностных лиц и ведомств в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Первоочередной задачей становится организация взаимодействия с органами внутренних дел, МЧС России, ФСБ России и местными органами власти. Также необходим учет всех возможных причин возникновения ЧС и способов их устранения. Паспорт комплексной безопасности образовательного учреждения является документом, помогающим решению этих задач. Настоящая структура предназначена для составителей паспортов определяет основные положения паспорта безопасности. С учетом специфики района, образовательного учреждения каждому составителю паспорта необходимо внесение корректировок во все его разделы.

1. Общие положения:

В настоящее время определено понятие комплексной безопасности образовательного учреждения, под которой понимается состояние защищенности его от реальных и прогнозируемых угроз техногенного, природного и социального характера, обеспечивающее безопасное функционирование.

Для достижения этого необходимы:

-выполнение норм пожарной безопасности;

-соблюдение норм охраны труда и электробезопасности;

-обеспечение инженерно - технической укрепленности;

-организация физической охраны объекта и территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

-организация контрольно-пропускного режима;

-плановая работа по антитеррористической защищенности образовательного учреждения на основе разрабатываемого паспорта безопасности;

-организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими структурами, вспомогательными службами и общественными организациями;

-правовое обучение учащихся и персонала и формирование культуры безопасности;

финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий.

Законодательные и нормативно-правовые акты требуют разработки в образовательных учреждениях документов, регламентирующих вопросы безопасности, в связи с теми или иными условиями. В интересах физической безопасности и антитеррористической защищенности и т.д. в каждом учреждении должны быть разработаны:

- Паспорт безопасности;

- Договор на оказание охранных услуг;

- Инструкция о пропускном и внутреобъектовом режиме;

- План охраны образовательного учреждения и обеспечения безопасности при     проведении массовых мероприятий;

- План-схема охраны образовательного учреждения;

- Инструкция по охране объекта.

Серьезного внимания со стороны руководителей образовательных учреждений требуют вопросы обеспечения противопожарной безопасности, например так:

-издание приказа «О противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за противопожарную безопасность»;

-составление Инструкции о мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории;

-разработка планов действий администрации и персонала (ситуативных планов) на случаи возникновения  чрезвычайных ситуаций;

-подготовка ответственному дежурному регламента о действиях в случае возникновения экстремальных ситуаций;

составление памятки о мерах пожарной безопасности в помещениях учреждения.

Для обеспечения комплексной безопасности учреждения необходим учет и других аспектов, таких как: (гражданская оборона, электробезопасность, охрана труда). Разработка и подготовка необходимого пакета документов связана с проведением большого объема работы, которая обусловлена спецификой и особенностями образовательного учреждения.

2. Паспорт комплексной безопасности образовательного учреждения:

1.1.	Среди различных видов безопасности для образовательного учреждения необходимо определить приоритетные. Это: пожарная, электрическая, взрывобезопасность, техническая (отсутствие сооружений, достигших высокой степени износа, и объектов. представляющих опасность), санитарно- эпидемиологическая, антитеррористическая, безопасность при транспортных перевозках детей, на пути в школу и домой, а также безопасность личности в системе образования, включающая в себя формирование личности безопасного типа, обучение участников образовательного процесса действиям при чрезвычайных ситуациях, профилактика действий обучающихся и воспитанников, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций. Все виды безопасности взаимосвязаны.

Разработку паспорта безопасности  производит руководство образовательного учреждения с привлечением специалистов и с учетом рекомендаций надзорных органов.

Паспорт безопасности составляется в трех экземплярах и предоставляется в ГО и ЧС муниципального образования ((областное ГУ МЧС РФ для учреждений областного подчинения) и орган управления образованием. Один экземпляр остается в учреждении.

Паспорт безопасности составляется по состоянию на начало января текущего года и дополняется или корректируется по мере необходимости, с внесением изменений во все экземпляры. Переоформляется паспорт безопасности через 5 лет.

1.2. Структура и содержание паспорта.

-титульный лист;

-аннотация;

-разделы паспорта:

1. Общие сведения.

2. Персонал и контингент учреждения.

3. Анализ безопасности учреждения.

4.Обеспечение безопасности функционирования учреждения.

5. Выводы.

6. Ситуационные планы.

7. Перечень использованных источников информации.

8. Приложения.

Аннотация

1. Сведения о разработчиках паспорта:

- директор Мик Елена Николаевна

-зам. директора по УВР Матвеева Елена Викторовна

-ответственный за ТБ и ПБ Голобокова Галина Николаевна, завхоз

2. Обоснование разработки паспорта: Среди различных видов безопасности для образовательного учреждения приоритетными являются: пожарная, электрическая, взрывобезопасность, техническая (отсутствие сооружений, достигших высокой степени износа, и объектов. представляющих опасность), санитарно- эпидемиологическая, антитеррористическая, опасность при транспортных перевозках детей и на пути в школу и домой, а также безопасность личности в системе образования, включающая в себя формирование личности безопасного типа, обучение участников образовательного процесса действиям при чрезвычайных ситуациях, профилактика действий обучающихся и воспитанников, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций. Все виды безопасности взаимосвязаны. На безопасность образовательного учреждения существенное влияние оказывают: состояние зданий и конструкций, степень их ветхости, обеспеченность первичными средствами пожаротушения, наличие пожарной сигнализации, своевременная противопожарная пропитка сгораемых конструкций, качество работы системы оповещения и эвакуации, состояние систем электроснабжения, водоснабжения и водоотвода; состояние ограждения территории по периметру, состояние пропускного режима и круглосуточной охраны, возможность экстренного вызова правоохранительных органов и т. д. Возросшая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций требует от руководства учреждения, педагогического коллектива, персонала, родителей и учащихся (воспитанников) ясного представления о способах предотвращения чрезвычайных ситуаций и мерах пресечения (снижения, локализации) негативных последствий. Паспорт комплексной безопасности образовательного учреждения является информационно-справочным документом, определяющим готовность объекта к предупреждению и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также условия обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса и обслуживающего персонала при нахождении на объекте и вне его.

3. Дата обновления включенных в паспорт сведений 31.08.2016 год.

Оглавление

| Разделы | Стр |
| --- | --- |
| Раздел 1. Общие сведения | 6-9 |
| Раздел 2. Персонал и контингент учреждения. | 10 |
| Раздел 3. Анализ безопасности. | 11-12 |
| Раздел 4. Обеспечение безопасности функционирования учреждения. | 12-13 |
| Раздел 5. Мероприятия по устранению технических и организационных причин, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций | 14 |
| Раздел 6. Выводы. | 15 |
| Раздел 7. Ситуационные планы. | 16-22 |
| Должностная инструкция заместителя директора образовательного учреждения по обеспечению безопасности. | 22-28 |
| Приложения. | 28-30 |

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

|  | Реквизиты учреждения: |  |
| --- | --- | --- |
|  | -полное и сокращенное наименование; | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Нижнекуэнгинская основная общеобразовательная школа» МОУ «Нижнекуэнгинская ООШ» |
|  | - почтовый адрес, телефон, факс, телетайп; | 673525, с. Нижняя Куэнга, ул.Нагорная, 11, Сретенский район, Забайкальский край 32-1-49 |
|  | - наименование вышестоящего органа с указанием адреса, телефона; | Сретенское управление образованием администрация МР «Сретенский район» 673540, г. Сретенск Забайкальский край, ул. Кочеткова, 5 2 -13 -24 |
|  | - форма собственности, | Муниципальная собственность муниципального района «Сретенский район» |
|  | - должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, отчества, адреса местожительства, рабочих и домашних телефонов |  |
|  | - руководитель учреждения; | Мик Елена Николаевна 673525 с. Нижняя Куэнга, ул.Трудовая,3/2, Сретенский район, Забайкальский край. |
|  | -заместитель - начальник штаба гражданской обороны объекта; | Голобокова Галина Николаевна 673525 с. Нижняя Куэнга, ул. Новая, 4/2, Сретенский район, Забайкальский край |
|  | -заместители ответственные за: охрану труда, технику безопасности, ПБ | Голобокова Галина Николаевна 673525 с. Нижняя Куэнга, ул. Новая, 4/2, Сретенский район, Забайкальский край Сабурова Евгения Анатольевна 673525 с. Нижняя Куэнга, ул. Нагорная, 2/1, Сретенский район, Забайкальский край |

|  | Общая характеристика объекта |  |  |  | Количественные показатели |  | Качественное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика местности расположения объекта |  |  |  | 1,3 га |  | Удовлетворительное |  |  |  |
| 2 | Размеры и границы территории объекта |  |  |  | Площадь, периметр |  | Характеристика местности и окружения |  |  |  |
| 3 | Площадь, занимаемая зданиями и сооружениями |  |  |  | 1059 квм 660 м |  | Земельный участок |  |  |  |
| 4 | Характеристика зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наименование зданий | Тип здания | Вид здания | Кровля | Год постройки | Количество этажей | Процент износа % | Отопление | Водопровод | Канализация |
|  | Учеб. корпус | Типовой. проект | Кирпичн | Шифер | 1972 | 1 | 75% | Котельная | Нет | Нет |
|  | Мастерские | Приспособлен. | Дерев. | Шиф | 1983 | 1 | 70% | Котельная | Нет | Нет |
|  | Котельная | Встроен. | Кирпич | Шиф | 1992 | 1 | 50% |  | Нет | Нет |
| 6 | Первичные средства пожаротушения - огнетушители - ящики с песком |  |  |  | 11 4 |  | Удовлетворительное (школа- коридор – 3, кааб. химии – 1, столовая – 1, мастерские – 2, котельная – 2) Удовлетворительное ( котельная , столовая, каб. химии, коридор) |  |  |  |
| 7 | Пожарное оборудование (щиты, багры, лопаты, ведра) |  |  |  | 2 |  | Школа – 1, котельная - 1 |  |  |  |
| 8 | Индивидуальные средства защиты : - противогазы |  |  |  | 150/150 |  | 100% - удовлетворительное, 100% - удовлетворительное |  |  |  |
| 9 | Система оповещения |  |  |  | Автоматическая пожарная сигнализация |  | Удовлетворительное |  |  |  |
| 10 | Пожарная сигнализация |  |  |  | Имеется |  | Удовлетворительное |  |  |  |
| 11 | Пожарное водоснабжение |  |  |  | Скважина |  | Удовлетворительное |  |  |  |
| 12 | Наличие ПК, гидрантов |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 13 | Противопожарная пропитка сгораемых конструкций |  |  |  | 2016 |  | Огнезащитная обработка |  |  |  |
| 14 | Наличие и состояние эвакуационных выходов |  |  |  | 6 |  | Удовлетворительное |  |  |  |
| 15 | Средство связи с подразделениями ГПН |  |  |  | 32-1-49 |  | Телефон |  |  |  |
| 16 | Расстояние до подразделений ГПН |  |  |  | 69 км |  |  |  |  |  |
| 17 | Время прибытия на экстренный вызов |  |  |  | 1 час |  |  |  |  |  |
| 18 | Замер сопротивления изоляции |  |  |  | 02.06.2016 |  |  |  |  |  |
| 19 | Состояние электропроводки, соответствие ее монтажа техническим нормам |  |  |  | 2010 |  | Удовлетворительное |  |  |  |
| 20 | Количество и наименование энергопотребляемого оборудования: - эл. лампочки - компьютеры - эл. розетки - холодильник - эл. плита - эл. мотор - циркулярка |  |  |  | 85 10 12 1 2 2 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество щитов и фидеров |  |  |  | 2 |  | Удовлетворительное |  |  |  |
| 22 | Места повышенной электрической опасности и степень их защищенности |  |  |  | - |  | - |  |  |  |

| 23 | Наличие в здании и на территории взрывчатых. легковоспламенимых веществ, места их хранения | Пиломатериалы Склад | Хозяйственный двор |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Наличие в здании и на территории объекта химически опасных веществ, ядотехнических жидкостей, места их хранения | - | - |
| 25 | Наличие в здании и на территории объекта медицинских препаратов, места их хранения | - | - |
| 26 | Наличие в здании и на территории объекта пневматического, огнестрельного оружия, приборов, радиационной, химической разведки, места их хранения | - | - |
| 27 | Наличие в здании и на территории объектов и конструкций, достигших высокой степени износа | Крыша школы | Износ – 90 % |
| 28 | Техническое состояние учебного оборудования повышенной опасности (кабинетов технического труда, физики, химии, спортивного зала) |  | Надежность защиты, крепления спортивного инвентаря, станки и оборудование защищены от детей. Удовлетворительное. |
| 29 | Наличие гидродинамически опасных конструкций и степень их защищенности Котельные, электрокотлы, бойлеры, и. др. | Котельная | Встроенная в здание школы в 1992 г. |
| 30 | Наличие в акватории объекта разрушенных, строящихся зданий, сооружений, аварийных конструкций и степень их опасности. | нет |  |
| 31 | Соответствие объекта санитарно-эпидемиологическим нормам (световой режим, состояние санузлов, туалетов, пищеблока, учебных и рабочих мест) | да | Столовая на 40 посадочных мест, соответствует санитарным нормам |
| 32 | Наличие и характеристика пищеблока | да | Приспособленное помещение на 40 мест удовлетворительное |
| 33 | Наличие зеленых насаждений, их характеристика, удаленность от зданий | да | 10 %, 30 м. от здания школы |
| 34 | Наличие ограждения по периметру | протяженность -660 м, высота (м) 1,5 м | Штакетное – Удовлетворительное |
| 35 | Контрольно-пропускной пункт | нет |  |
| 36 | Наличие системы внешнего наблюдения | нет |  |
| 37 | Состояние наружного освещения территории | Лампы накаливания | Удовлетворительное |
| 38 | Силы и средства охраны объекта | Сторожа и техперсонал | Режим охраны: дневное -техперсонал – с7.00ч. до 17.00 Ночное - сторожа – с 17.00 ч. до 7.00 ч. Праздничные и выходные - сторожа – с 20.00 ч.до 20.00 ч. вид контроля – журнал учета |
| 39 | Наличие тревожной кнопки | Звонок |  |
| 40 | Наличие подъездных путей, дорог для проезда автотранспорта в случае возможного подхода к объекту аварийно- спасательной техники | Твердое покрытие дороги | Удовлетворительное |
| 41 | Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям | Грунтовая автодорога, | Удовлетворительное |
| 42 | Наличие транспорта, используемого для перевозки детей | Нет | Нет |
| 43 | Наличие актов обследования дорожных условий и паспортов маршрутов при перевозке детей; | Нет | Нет |
| 44 | Наличие на пути детей скоростных автомагистралей | Нет |  |
| 45 | Наличие пешеходных переходов | - | Нерегулируемые |
| 46 | Количество детей (сотрудников), пользующихся на пути в учреждение общественным транспортом | Нет |  |

| . | Раздел 2. Персонал и контингент учреждения |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность сотрудников по объектам: | кол-во |
| 2 | Школа | 21 |
| 3 | Общежитие | нет |
| 4 | Котельная | 4 |
| 5 | Гараж | нет |
| 6 | Столовая | 2 |
| 7 | Всего | 29 |
| 8 | Мужчин | 7 |
| 9 | Женщин | 22 |
| 10 | Количество сотрудников, стоящих на учете в наркодиспансере | 0 |
| 11 | Количество сотрудников, стоящих на учете в психодиспансере | 0 |
| 12 | Национальный состав и гражданство сотрудников | Русский-29, РФ - 29 |
| 13 | Количество учащихся | 58 |
| 14 | Дошкольники | 9 |
| 15 | 1-3(4) класс | 29 |
| 16 | (4) 5-9 класс | 29 |
| 17 | 10-11 класс | Нет |
| 18 | Наибольшая численность персонала и учащихся | Школа |
| 19 | Количество учащихся с круглосуточным пребыванием | Нет |
| 20 | Количество учащихся на подвозе | Нет |
| 21 | Наибольшее расстояние подвоза | - |
| 22 | Количество здоровых детей | 50 |
| 23 | Количество больных детей по параметрам заболеваний | 8 |
| 24 | Количество детей- инвалидов | 0 |
| 25 | Количество детей с ЗПР | 8 |
| 26 | Количество детей, стоящих на учете в наркодиспансере | 0 |
| 27 | Количество детей, стоящих на учете в психодиспансере | 0 |
| 28 | Количество детей, стоящих на учете в правоохранительных службах | 0 |
| 29 | Национальный состав и гражданство учащихся | Русский-67, РФ-67 |

Раздел 3 Анализ безопасности  учреждения.

|  | Вероятные опасности | Возможные причины |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опасность возникновения пожара |  |
| 2 | Возможный поджог: | Отсутствие противопожарной пропитки - имеется |
| 3 |  | Наличие свободного доступа в пожароопасные помещения (чердаки, подвалы, не эксплуатируемые здания, места хранения пиломатериалов, ГСМ и др.) - нет, закрыты на замки |
| 4 | Самовозгорание: | Наличие печей - нет, состояние дымоотводов - нет, возможность попадания искры - нет |
| 5 |  | Наличие неисправных и пожароопасных электроотопительных приборов - нет |
| 6 |  | Наличие отопительных приборов в местах хранения пиломатериалов, ГСМ и др.) - нет |
| 7 |  | Нарушение норм пожарной безопасности при подогреве автотранспорта в холодное время - нет |
| 8 | Возможность возникновения пожара от электрического замыкания: | Технически непригодное состояние электропроводки - нет |
| 9 |  | Нарушение норм и правил монтажа электропроводки - нет |
| 10 |  | Отсутствие замеров сопротивления изоляции - нет |
| 11 | Возможность поражения электрическим током: | Отсутствие спецодежды и специнструментов для электриков – нет в штатах |
| 12 |  | Нахождение станочного и электрооборудования в сырых помещении - нет |
| 13 |  | Наличие оголенных проводов и соединений электропроводки и возможности касания к ним - нет |
| 14 |  | Отсутствие маркировки электророзеток - имеется, на высоте 1 м 80 см от пола |
| 15 |  | Нарушение правил эксплуатации электрооборудования - нет |
| 16 | Возможность взрыва | Наличие взрывоопасных веществ и нарушение норм их хранения - нет |
| 17 |  | Наличие доступа посторонних лиц к взрывоопасным веществам - нет |
| 18 |  | Возможность проноса на территорию учреждения взрывоопасных веществ и предметов - нет |
| 19 | Возможность обрушения конструкций здания | Техническое состояние несущих, потолочных конструкций – удовлетворительное |
| 20 |  | Надежность крепления спортивного, подвесного оборудования – имеются акты - разрешения |
| 21 |  | Надежность крепления наружного остекления, плафонов - удовлетворительная |
| 22 |  | Наличие остекленного тяжелого подвесного оформления - нет |
| 23 | Термодинамическая опасность | Удовлетворительное состояние котлов, теплотрасс, оборудования котельной, системы отопления |
| 24 | Опасность эпидемий |  |
| 25 | Опасность отравления | Проверка пищи – бракеражная комиссия |
| 26 | Опасность террористического, акта, диверсии | ограждения по периметру, системы экстренной связи - имеется |
| 27 | Опасность при транспортных перевозках и по пути в школу | Транспортных перевозок нет |

Раздел 4.Обеспечениее безопасности учреждения

|  | Обеспечение требований по защите персонала учреждения, учащихся (воспитанников) от возможных опасностей и чрезвычайных ситуаций |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие нормативно-правовых документов федерального уровня, руководящих документов территориальных, муниципальных органов по защите от чрезвычайных ситуаций |  |
| 2. | Наличие приказов по организации комиссии по чрезвычайным ситуациям, определяющих ее состав и задачи при выполнении предупредительных мероприятий, а также в случае угрозы и возникновения ЧС | Приказ №1 от 01.09 2016г. Приказ № 46 от 09.11.15г. |
| 3. | Наличие планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время | Да (журналы инструктажа с работниками, стенд по ПДД, пожарной безопасности, план эвакуации) |
| 4. | Наличие в планах мероприятий по обучению действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | Эвакуация в случае пожара, периодичность – 2 раза в год |
| 5. | Наличие приказов по организации мероприятий и по разграничению обязанностей руководящего состава учреждения и педагогического коллектива при выполнении предупредительных мероприятий, а также в случае угрозы возникновения ЧС | Приказ № 2 от 1.09.16 «Об охране труда и технике безопасности», № 1 от 01.09.16 «Об обеспечении пожарной безопасности». |
| 6. | Наличие планов эвакуации и действий педагогического и ученического коллективов в случае возникновения ЧС. Наличии поэтажного плана зданий и плана территории учреждения | Имеется |
| 7 | Наличие выработанных сигналов оповещения на случаи возникновения ЧС и наглядных изображений их на видных местах (например: ПОЖАР-3 коротких звонка и т.д)) | Пожар – автоматическая пожарная сигнализация |
| 8. | Наличие номеров телефонов РОВД, ФСБ, МЧС, дежурного по администрации на видных местах (рядом с планом эвакуации) и на рабочем месте дежурного (вахтера) | Имеется |
| 9. | Наличие распределения обязанностей по участкам ответственности на случай эвакуации детей | Приказ № 1. от 01.09.2016 |
| 10 | Наличие журналов вводного инструктажа, на рабочем месте для всех категорий работников | Имеется |
| 11 | Наличие журнала регистрации инструкций | Имеется |
| 12 | Наличие инструкций для всех категорий работников | Имеется |
| 13 | Наличие инструкций для проведения инструктажа детей при работе в кабинетах повышенной опасности | Химии, физики, технического и обслуживающего труда, спортивном зале - имеются |
| 14 | Наличие инструкций для проведения инструктажей детей при поведении в походе, на водоемах, на льду, в транспорте (включая общественный), по дороге в школу, при переходе автомагистралей и улиц с интенсивным движением транспорта, при обнаружении незнакомого неизвестного предмета, при обнаружении пожара в здании школы. | Инструкции, периодичность инструктажей, ответственные за инструктажи - имеются |
| 15 | Наличие правил поведения детей в случае возникновения экстремальной ситуации | Пожар, взрыв, химическая диверсия, обвал, захват заложников - имеются |

Раздел 5.. Мероприятия по устранению технических и организационных причин,

способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций

| 1 | Сроки | Мероприятия | Ответственные | Ресурсы и финансы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2016 | Противопожарная пропитка | директор | 42000 |
| 3 | 2016 | Подключение пожарной сигнализации | директор | 6000 |
| 4 | 2016 | Плановый замер сопротивления изоляции | директор | 10937 |
| 5 | 16.09.2010 | Полная замена электропроводки | директор | 70000 |
| 6 |  |  |  |  |

Раздел 6. Выводы:

В настоящее время определено понятие комплексной безопасности образовательного учреждения, под которой понимается состояние защищенности его реальных и прогнозируемых угроз техногенного, природного и социального характера, обеспечивающее безопасное  функционирование.

Для достижения этого необходимы:

- выполнение норм пожарной безопасности;

- соблюдение норм охраны труда и электробезопасности;

- обеспечение инженерно-технической укрепленности;

- организация физической охраны объекта и территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

- организация контрольно-пропускного режима;

- плановая работа по антитеррористической защищенности образовательного учреждения на основе разрабатываемого паспорта безопасности;

- организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими структурами, вспомогательными службами и общественными организациями;

- правовое обучение учащихся и персонала и формирование культуры безопасности;

- финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий;

- издание приказа «О противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за противопожарную безопасность»;

- составление Инструкции о мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории;

- разработка планов действий администрации и персонала (ситуативных планов) на случаи возникновения чрезвычайных ситуаций;

- подготовка ответственному дежурному регламента о действиях в случае возникновения экстремальных ситуаций;

- составление памятки о мерах пожарной безопасности в помещениях учреждения.

Раздел 7. Ситуационные планы и должностные инструкции

УТВЕРЖДАЮ:

директор_____

/Мик Е.Н../

«01» «сентября» 2016 г.

МП

План

действий руководства учреждения и персонала при пожаре или другой крупной ЧС

| № | Действие | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить обстановку, место или район для вывода учащихся, доложить руководителю | Заместитель по обеспечению безопасности | Немедленно |
| 2 | Оценить обстановку, отдать распоряжения помощникам и дежурным | Руководитель, при его отсутствии -замещающий | Немедленно |
| 3 | Подать установленный сигнал | Дежурный учитель | Немедленно |
| 4 | Открыть эвакуационные выходы | Дежурный учитель | 2-3 минуты |
| 5 | Сообщить в РОВД, ФСБ, МЧС, ССМП, администрацию (при этом обязательно сообщить наименование учреждения, адрес, характер происшествия. Доложить о происшедшем в курирующий орган управления образования | Ответственный дежурный | 4-5 минут |
| 6 | Оповестить и собрать специалистов, способных быть провод никами или консультантами для прибывающих сил, подгото-вить документацию, необходимую при проведении мероприятий по спасению пострадавших, расчистке завалов ликвидации очагов возгорания (паспорт безопасности, планы эвакуации, поэтажный план здания и т.д.) | Завхоз | 15-20 минут |
| 7 | До прибытия ССМП организовать: - оказание первой помощи пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения, -вывод учащихся и персонала в безопасные места | Врач (фельдшер) Исполнители по назначению руководителя | До прибытия ССМП |

Ответственный за ТБ и ПБ           __________________________(ФИО, подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОУ

/Мик Е.Н../

«01» «сентября» 2016г.

МП

План

действий руководства учреждения и персонала при обнаружении

на территории или в непосредственной близости предмета,

похожего на взрывное устройство (ВУ).

| № | Действие | исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При обнаружении предмета, похожего на ВУ сообщить директору или заместителю по безопасности | обнаруживший предмет | немедленно |
| 2 | Оценить обстановку и полученную информацию. Зафиксировать время обнаружения. | директор | немедленно |
| 3 | Организовать охрану места, где обнаружен предмет с целью исключения доступа к нему посторонних. | директор, заместители | немедленно |
| 4. | Довести полученное сообщение до правоохранительных органов (РОВД, ФСБ, МЧС, ССМП) | директор, заместители | 4 -5 минут |
| 5 | Усилить охрану учреждения и пропускной режим | директор, заместители, персонал | 4 -10 минут |
| 6 | Довести сведения о сообщении до персонала | директор, заместители | 4 – 5 минут |
| 7 | Открыть пожарные и запасные выходы | зам. директора по АХЧ, вахтеры. тех. персонал | 4 – 6 минут |
| 8 | Эвакуировать учащихся (воспитанников), персонал, с территории на безопасное расстояние | директор, заместители, учителя | 4 – 10 минут |
| 9 | Обесточить электроприборы, электрооборудование | Зам по АХЧ, персонал | 4 – 10 минут |
| 10 | Обесточить здание выключить рубильник), позвонить дежурному по энергосетям (телефон : № ) | зам. директора по АХЧ | 4 – 10 минут |
| 11 | Организовать контроль за запрещением пользования радио и мобильной сетью | директор, заместители, учителя | 4 – 15 минут |
| 12 | Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно- следственной группы и фиксирование их установочных данных | По назначению директора | 4 – 20 минут |
| 13 | Обеспечить контроль за учащимися (воспитанниками) в местах их сосредоточения | Учителя | До окончания меропри-ятий. |
| 14 | Оказывать помощь работникам правоохра-нительных органов в установлении обстоятельств появления предмета, примет лиц, которые могли его принести путем устного опроса персонала и учащихся | Получивший сообщение | По прибытии сотруд ников РОВД |
| 15 | Представить руководителю оперативного штаба поэтажный план здания и план территории, паспорт безопасности | зам. директора по безопасности | По прибытию руководителя оперативного штаба |

Ответственный за ТБ и ПБ           _________________________(ФИО, подпись).

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОУ Мик Е.Н ____

/

«01» «сентября» 2016 г.

МП

План

действий руководства учреждения и персонала при захвате заложников на объекте

| № | Действие | исполнитель | срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщить в РОВД, ФСБ любым доступным способом о захвате заложников, количество персонала и учащихся, при этом обязательно сообщить наименование учреждения, адрес, от кого поступила информация, требования лиц, захвативших заложников и место их нахождения. | Персонал (у кого представится возможность) | Немедленно |
| 2 | Принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимости подготовить эвакуацию персонала, учащихся (воспитанников), посетителей и пр. | Директор, заместители, учителя | Немедленно |
| 3 | Проинструктировать персонал, учащихся (воспитанников) о недопущении действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и человеческим жертвам, выполнении требований преступников. Также о необходимости: не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей, не вступать инициативно в переговоры с террористами, спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе, запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, средства передвижения и т.д. | Директор, заместители | Немедленно после захвата |
| 4 | Не подвергая опасности себя и окружающих любым способом сообщать сотрудникам правоохранительных органов информацию о складывающейся ситуации и преступниках | Директор, заместители, учителя, воспитатели | По возможности после захвата |
| 5 | При проведении спецслужбами операции по освобождению от преступников захваченным лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться, не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, держаться подальше от проемов дверей и окон, при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови | Персонал, учащиеся (воспитанники) | В период захвата заложников |
| 6 | По возможности скрытно эвакуировать персонал, учащихся (воспитанников) не захваченных в заложники с территории учреждения на безопасное расстояние. | Директор, заместители, учителя, учащиеся старших классов | По возможности |
| 7 | Обеспечить контроль за учащимися (воспитанниками) в местах их сосредоточения. | Учителя | До окончания мероприятий |
| 8 | Организовать оказание помощи раненым после освобождения заложников | Директор, медработник, учителя | После освобождения |

Ответственный за ТБ и ПБ           _____________________ (ФИО, подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОУ

_________    /Мик Е.Н./

«01» «сентября» 2016  г.

МП

План

действий руководства и персонала учреждения при получении сообщения от анонимного  источника по телефону

| № | Действия | исполнители | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность | Получивший сообщение | Немедленно |
| 2 | Включить звукозаписывающую аппаратуру (при ее наличии), либо подробно записать полученное сообщение, при этом необходимо как можно больше узнать о лице, передающем информацию и обстоятельствах планируемых им действий | Получивший сообщение | Немедленно |
| 3 | В ходе разговора определить пол, примерный возраст звонившего и особенности его речи, присутствующий при разговоре звуковой фон (шумы, издаваемые транспортными средствами, аппаратурой, голосами людей и др.) | Получивший сообщение | Немедленно |
| 4 | Попытаться получить от звонившего ответы на следующие вопросы: -куда, кому, по какому номеру звонит этот человек ? -выдвигаются ли им какие-либо требования; если выдвигаются, то какие ? -как и когда с ним можно связаться ? -кому вы должны сообщить об этом звонке ? | Получивший сообщение | В процессе разговора |
| 5 | Доложить о сообщении директору или зам. директора по безопасности, при этом в обязательном порядке: -оставить включенной линию, не кладя своей трубки телефона на место -с любого другого телефона позвонить на АТС и попросить зафиксировать телефон с которого был звонок. | Получивший сообщение | Немедленно |
| 6 | Довести полученное сообщение до правоохранительных органов (РОВД, ФСБ, МЧС) | Директор или заместители | 4 -5 минут |
| 7 | Усилить охрану учреждения и пропускной режим | Директор, заместители, вахтеры, сторожа, персонал свободный от основной работы | 4 – 10 минут |
| 8 | Довести сведения о сообщении до персонала | Директор, заместители | 4 – 10 минут |
| 9 | Открыть пожарные и запасные выходы | Зам. директора по АХЧ, технический персонал | 4 – 5 минут |
| 10 | Эвакуировать персонал, учащихся (воспитанников) с территории учреждения на безопасное расстояние | Директор, заместители, учителя ведущие занятия | 4 – 10 минут |
| 11 | Обесточить все электроприборы и электрооборудование | Учителя, ведущие предметы | 4 -5 минут |
| 12 | Обесточить здание (выключить рубильник) | Зам директора по АХЧ | 4 – 5 минут |
| 13 | Обеспечить присутствие лица, получившего сообщение до прибытия сотрудников РОВД, ФСБ, МЧС для оказания помощи при проведении мероприятий | Директор, заместители | До прибытия спецслужб |
| 14 | Обеспечить контроль за учащимися и воспитанниками в местах их сосредоточения | Учителя | До окончания мероприятий |
| 15 | Предоставить руководителю оперативного штаба поэтажный план учреждения. Паспорт безопасности | Зам. директора по безопасности | По прибытию руководителя оперативного штаба |

Ответственный за ТБ и ПБ          ______________________ (ФИО, подпись)

Должностная инструкция

Заместителя директора образовательного учреждения

по обеспечению безопасности

1.Общие положения

1.1. Заместитель директора по обеспечению безопасности назначается и освобождается от должности директором школы.

1.2. Заместитель директора по обеспечению безопасности непосредственно подчиняется директору школы.

1.3. Заместителю директора по обеспечению безопасности непосредственно подчиняются: заместители председателя комиссии по гражданской обороне (ГО) и чрезвычайным ситуациям (ЧС); члены комиссии по ГО и ЧС; в случае чрезвычайных ситуаций, во время проведения командно-штабных тренировок и учений по ГО – сотрудники школы и учащиеся.

1.4. В своей деятельности заместитель директора по обеспечению безопасности руководствуется: Конституцией Российской Федерации от 12.12. 93, Федеральным законом от 12. 02.98 № 28-ФЗ, «О гражданской обороне», постановлением Правительства РФ от 10.07. 99 № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», Федеральным законом от 21. 12. 94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением правительства РФ от 30. 12. 03 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29 12. 99. № 708 «Об утверждении примерного положения о специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны подразделениях (работниках) организаций», «Трудовым кодексом Российской Федерации от 30. 12. 01 № 197 – ФЗ, Законом РФ «Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении», Гражданским кодексом Российской Федерации (части первая, вторая и третья), Семейным кодексом Российской Федерации от 29. 12. 95 № 223 – ФЗ; указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства РФ, постановлениями и распоряжениями Администрации Забайкальского края, приказами органов управления образованием всех уровней по вопросам: ГО, действий в случае чрезвычайных ситуаций и при их угрозе; образования и воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом и локальными правовыми актами школы (в т. ч. Правилами внутреннего трудового распорядка); настоящей должностной инструкцией.

Заместитель директора по обеспечению безопасности соблюдает Конвенцию о правах ребенка.

2. Функции

Основными направлениями деятельности заместителя директора по обеспечению безопасности являются:

2.1. Организация работы по обеспечению комплексной безопасности, антитеррористической защищенности, противодействию экстремизму, предупреждению производственного травматизма, соблюдению внутреннего режима и поддержанию общественной дисциплины.

2.2. Организация обучения штаба ГО, сотрудников и учащихся школы способам защиты от опасностей, возникающих во время чрезвычайных ситуаций и в случае их угрозы.

2.3. Организация планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне.

2.4. Организация и обеспечение функционирования систем оповещения.

2.5. Обеспечение создания и содержания в целях ГО запасов материально-технических средств.

2.6. Руководство разработкой и осуществлением организационных и инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечением устойчивого функционирования образовательного учреждения в случае угрозы чрезвычайных ситуаций и в военное время

2.7. Руководство ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, защитой учащихся и сотрудников школы, а при необходимости их эвакуацией.

2.8. Организация работы по привлечению сотрудников и учащихся школы к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.9. Организация оказания первой медицинской помощи.

3. Должностные обязанности

Заместитель директора по обеспечению безопасности выполняет следующие должностные обязанности:

3.1. Планирует:

- проведение занятий по подготовке преподавательского (воспитательского) состава, обслуживающего персонала по вопросам, касающимся комплексной безопасности, антитеррористической защиты, гражданской обороны и действий при возникновении чрезвычайных ситуаций;

-проведение мероприятий по герметизации и световой маскировке помещений;

-подготовку штаба ГО, сотрудников и учащихся (воспитанников) по ГО;

-проведение аварийно-спасательных работ;

занятия со штабом, учебными формированиями ГО учреждения;

-командно-штабные тренировки и учения по ГО;

-организационные инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению устойчивого функционирования образовательного учреждения в случае угрозы чрезвычайных ситуаций;

-мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защите учащихся (воспитанников) и сотрудников, а при необходимости их эвакуации;

-работы по привлечению сотрудников и учащихся (воспитанников) к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.2. Организует:

-работу по соблюдению требований внутриобъектового режима, правил внутреннего распорядка, предупреждению антиобщественного поведения обучающихся (воспитанников);

-работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности всех категорий сотрудников и обучающихся (воспитанников) по выполнению задач гражданской обороны, требований по обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины;

-воспитательную и разъяснительную работу по вопросам выполнения требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам и обстоятельствам, создающим опасность жизни, здоровью сотрудников и обучающихся  (воспитанников) во время нахождения их в учреждении, недопущению экстремизма и антиобщественного поведения;

-проведение мероприятий (занятий, тренировок) с преподавательским (воспитательским), обслуживающим персоналом, обучающимися (воспитанниками) по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;

-пропускной режим;

-комплектование и обучение гражданских формирований ГО;

-обучение постоянного состава и учащихся (воспитанников) способам защиты от современных средств поражения и действиям в чрезвычайных ситуациях;

-работу детских общественных объединений (организаций) и родительской общественности (родительских комитетов, попечительского совета),ученического органа самоуправления, организаций»Юный дружинник», «Юный пожарный», «Юный инспектор по безопасному движению» и др.)по обеспечению общественного порядка в образовательном учреждении;

-взаимодействие с органами внутренних дел, ФСБ, МЧС и Генпрокуратуры России по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности;

-проведение мероприятий по герметизации и световой маскировке помещений;

-прием сигналов оповещения по ГО и доведение их до администрации учреждения;

-подготовку по ГО сотрудников и обучающихся (воспитанников);

-командно-штабные тренировки и учения по ГО;

-работу по созданию, накоплению и хранению материально-технических средств по ГО;

-контроль за состоянием защитных сооружений;

-контроль за выполнением принятых решений и утвержденных планов по вопросам ГО;

-организационные и инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению устойчивого функционирования учреждения в случае угрозы чрезвычайных ситуаций;

-при возникновении чрезвычайных ситуаций силами санитарной группы – оказание первой медицинской помощи пострадавшим, а при необходимости – направление их в лечебные учреждения;

-при возникновении чрезвычайных ситуаций – проведение спасательных работ и эвакуацию обучающихся (воспитанников) и сотрудников в безопасный район;

-мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защите обучающихся (воспитанников) и сотрудников, а при необходимости их эвакуации;

-работы по привлечению сотрудников и учащихся к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-с введением общей готовности (в военное время) – дежурство руководящего состава и командиров формирования;

-с введением общей готовности (в военное время) устойчивое управление формированиями ГО и связь со штабом ГО округа и областным органом управления образования;

-с введением общей готовности (в военное время) – частичную обработку личного состава учебного заведения;

3.3. Осуществляет

-согласование планов работы и других документов, касающихся обеспечения безопасности в образовательном учреждении, с правоохранительными органами;

-оказание помощи педагогическим работникам в обеспечении безопасности и общественного порядка во время проведения культурно-массовых мероприятий;

-своевременную подачу заявок на недостающее имущество, приборы и средства индивидуальной защиты (СИЗ) в штаб ГО вышестоящей организации;

-методическое руководство запланированными мероприятиями по ГО;

- учет СИЗ, спасательного имущества, защитных сооружений и загородных баз;

-прием сигналов оповещения по ГО и доведение их до администрации;

-учет подготовки по ГО сотрудников и учащихся (воспитанников);

-проведение занятий с учебными формированиями ГО образовательного учреждения;

-представление вопросов по состоянию ГО на рассмотрение педагогического совета не реже одного раза в год;

-обобщение и распространение передового опыта решения задач по вопросам ГО;

привлечение заместителей начальника ГО учреждения и членов комиссии по чрезвычайным ситуациям к работе по подготовке планов и отчетных документов по ГО;

-уточнение обстановки, сложившейся в результате чрезвычайной ситуации, места или района, куда необходимо вывести учащихся (воспитанников), персонал учреждения и докладывает об этом директору

3.4. Контролирует:

-содержание в безопасном состоянии и в надлежащем порядке подвальных, подсобных, хозяйственных, технических помещений и прилегающей территории учреждения;

-учет, состояние и хранение пневматического, огнестрельного оружия, приборов радиационной, химической, химической разведки, средств индивидуальной защиты, медицинских препаратов, химикатов, ядотехнических жидкостей, обеспечение надежной сохранности, их и недопущение несанкционированного доступа к ним;

-выполнение договорных обязательств по оказанию охранных услуг охранными предприятиями;

-состояние защитных сооружений и загородных баз;

-выполнение принятых решений и утвержденных планов по вопросам ГО;

-выдачу простейших СИЗ при возникновении чрезвычайных ситуаций;

-с введением общей готовности (в военное время) – выдачу СИЗ и приборов разведки.

3.5. Координирует в случае чрезвычайных ситуаций, во время проведения командно-штабных тренировок и учений по ГО совместную деятельность Комиссии по чрезвычайным ситуациям, сотрудников и учащихся школы, аварийно-спасательных и специальных служб.

3.6. Руководит:

-проведением аварийно-спасательных работ;

-запланированными мероприятиями по ГО;

организацией работы аварийно-спасательных и специальных служб;

-организацией деятельности сотрудников и учащихся (воспитанников) в случае чрезвычайных ситуаций, при их угрозе и во время учений по ГО;

-эвакуация сотрудников и учащихся (воспитанников) при угрозе и в случае чрезвычайных ситуаций и во время учений ГО.

3.7. Разрабатывает:

-приказы и распоряжения по ГО;

-план ГО учреждения;

-паспорт комплексной безопасности учреждения;

-документацию по ГО, действиям сотрудников и учащихся (воспитанников) в случае чрезвычайных ситуаций и при их угрозе;

-предложения в годовой план работы учреждения в части, касающейся подготовки и проведения мероприятий по противодействию вовлечению учащихся (воспитанников) и сотрудников в экстремистские организации и противоправные действия.

3.8. Корректирует:

-план действий сотрудников и учащихся (воспитанников) в случае чрезвычайных ситуаций, при их угрозе, во время командно-штабных учений и тренировок по ГО;

-план работы учреждения.

3.9.Консультирует сотрудников, учащихся (воспитанников), их родителей (законных представителей) по вопросам организации действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при их угрозе, проведении командно-штабных тренировок и учений по ГО.

3.10. Обеспечивает:

-предварительный контроль подготовки мест проведения массовых мероприятий, постоянного нахождения обучающихся (воспитанников) и сотрудников (аудиторий, классов, кабинетов, спортивных залов, спортивных городков, производственных мастерских, , других помещений) на предмет их безопасности;

-оповещение постоянного состава и учащихся о возникновении чрезвычайных ситуаций;

-приведение в готовность формирований ГО при возникновении чрезвычайных ситуаций;

-проведение аварийно-спасательных работ;

-эвакуацию сотрудников и учащихся школы в случае чрезвычайных ситуаций, при их угрозе и во время учений ГО;

-эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, родителями (законными представителями), аварийными и специальными службами в случае чрезвычайных ситуаций и при их угрозе;

-при возникновении чрезвычайных ситуаций – связь со штабом ГО округа и органом управления образования;

-с введением общей готовности (в военное время) – получение задания у директора на проведение мероприятий ГО;

-с введением общей готовности (в военное время) – сбор всех сотрудников, техперсонала и командно-начальствующего состава формирований ГО и постановку им задачи на проведение мероприятий ГО;

-с введением общей готовности (в военное время) – подготовку формирований ГО к работе;

-с введением общей готовности (в военное время) – наличие средств защиты, необходимых приборов, имущества, инструментов;

-с введением общей готовности (в военное время) – уточнение списков подлежащих эвакуации сотрудников и членов их семей;

-с введением общей готовности (в военное время – приведение в готовность подвальных помещений и укрытий для учащихся

(воспитанников и персонала учреждения.

4. Права

Заместитель директора по обеспечению безопасности имеет право в пределах своей компетенции:

4.1. Принимать управленческие решения по вопросам организации и проведения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности, ГО, деятельности сотрудников и учащихся (воспитанников) во время чрезвычайных ситуаций, в случае их угрозы и в военное время.

4.2. Требовать от сотрудников и учащихся (воспитанников) точного и неукоснительного выполнения положений руководящих документов по обеспечению безопасности, по предупреждению и недопущению террористических актов, поддержанию общественного порядка, установленных правил и дисциплины, планов ГО.

4.3. Требовать от ответственных должностных лиц, чтобы они содержали пожарные краны, средства пожаротушения, запасные выходы готовыми к использованию.

4.4. Отдавать распоряжения сотрудникам учреждения и обучающимся (воспитанникам) по вопросам обеспечения безопасности, выполнению требований по обеспечению правопорядка, установленных правил техники безопасности в случае чрезвычайных ситуаций, при их угрозе, во время проведения учений по ГО и в военное время.

4.5. Представлять к дисциплинарной ответственности сотрудников в случае нарушения ими предъявляемых требований.

4.6. Привлекать сотрудников и учащихся (воспитанников)к проведению мероприятий ГО и работ по предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций, при их угрозе в мирное и военное время.

4.7. Требовать от сотрудников и учащихся (воспитанников) выполнения приказов и распоряжений, касающихся их действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.8. Проводить проверки  состояния внутриобъектового режима и выполнения установленного распорядка.

4.9. Вносить предложения по совершенствованию деятельности по обеспечению общественной и личной безопасности обучающихся (воспитанников) и персонала, правильной эксплуатации оборудования и имущества, развитию и совершенствованию материально-технической базы.

4.10. Вносить дополнения в инструкции по мерам безопасности, использованию оборудования, помещений в пределах определенной ему компетенции.

4.11. Принимать неотложные меры для выявления, предупреждения и пресечения всех предпосылок, создающих опасность для жизни, здоровья обучающихся и сотрудников учреждения, по защите от терроризма и других опасных проявлений.

5. Ответственность:

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка учреждения, законных распоряжений директора и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, а также принятие управленческих решений, повлекшее за собой дезорганизацию командно-штабных учений, тренировок ГО или действий в случае чрезвычайных ситуаций и при их угрозе, заместитель директора по обеспечению безопасности несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном законодательством.

5.2. За применение, в т.ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника), заместитель директора по обеспечению безопасности может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании». Увольнение заданный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации образовательного и хозяйственного процессов, планов ГО учреждения заместитель директора по обсечению безопасности привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством.

5.4. За причинении учреждению или участникам образовательного процесса вреда (в т.ч. морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также неиспользование прав, представленных настоящей Инструкций, заместитель директора по обеспечению безопасности несет материальную ответственность  в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности

Заместитель директора по обеспечению безопасности:

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором учреждения.

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и учебную четверть.

6.3.Прдставляет директору письменный отчет о своей деятельности в течение 10 дней по окончании каждой учебной четверти.

6.4.Получает от директора информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.

6.5. Визирует приказы директора по вопросам ГО и чрезвычайных ситуаций.

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора.

6.7. Исполняет обязанности директора  и его заместителей в период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.).

6.8. Информирует администрацию школы о возникших трудностях на пути осуществления планов ГО.

6.9. Незамедлительно передает директору информацию, полученную на совещаниях, семинарах.

6.10. Информирует директора и соответствующие службы обо всех чрезвычайных происшествиях в школе, действиях сотрудников, учащихся (воспитанников) во время проведения командно-штабных тренировок, учений по ГО, в случае чрезвычайных ситуаций, при их угрозе и в военное время.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1 Термины и определения

1.1. Образовательное учреждение не является потенциально опасным объектом, создающим реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. Но оно не застраховано от  чрезвычайных ситуаций и в случае отсутствия необходимых предупредительных мер несет в себе определенную опасность для жизни и здоровья участников образовательного процесса и обслуживающего персонала. Также ряд образовательных учреждений области находятся вблизи потенциально опасных объектов или особо-опасных производств и должны выработать порядок действий при возникновении на них чрезвычайных ситуаций.

1.2.Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника ЧС на объекте, определенной  территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни деятельности, возникает угроза жизни и здоровью людей, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают  ЧС по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные и по масштабам (ГОСТ 22. 0. 02. БЧС).

1.3. Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС (ГОСТ Р 22. 0. 02. БЧС).

1.4. Источник чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть ЧС (ГОСТ Р 22. 0.02. БЧС).

1.5. Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (ГОСТ Р 22. 0. 05. БЧС).

1.6. Особо опасное производство – участок, установка, цех, хранилище, склад, станция или другое производство, на котором одновременно используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют потенциально опасные вещества (СП 11-107-98).

1.7. Зона чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой в результате возникновения источника ЧС или распространения его последствий из других районов возникла чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0. 02. БЧС).

1.8. Предупреждение чрезвычайных ситуаций – совокупность мероприятий, проводимых органами исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектами, органами  местного самоуправления и организационными структурами РСЧС, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и уменьшение масштабов их последствий в случае возникновения (ГОСТ Р 22. 0. 02. БЧС).

1.9. Потенциально опасное вещество – вещество, которое вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, сельскохозяйственных животных и растений (ГОСТ Р 22.0.5-94. БЧС).

1.10. Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного производства, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ Р 22. 0.05-94. БЧС).

1.11. Зона заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда принесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ Р 22. 0. 05-94. БЧС).

1.12. Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с быстрым (скоростным, напорным) распространением воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС (ГОСТ Р 22. 0. 05-94. БЧС).

1.13. Защита населения – комплекс взаимосвязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий, катастроф (ГОСТ Р 22. 3. 03).

1.14. Ликвидация чрезвычайных ситуаций – проведение в зоне чрезвычайных ситуаций и прилегающих к ней районах силами и средствами ликвидации последствий ЧС всех видов разведки и неотложных работ, а также организация жизнеобеспечения пострадавшего населения и личного состава этих сил (ГОСТ Р 22. 0. 02. БЧС).

1.15. Забайкальская краевая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЗКСЧС) – это централизованная система защиты населения и территорий Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций, организованная по территориально-производственному принципу, при котором планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС осуществляется как по линии органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления, так и через организации, осуществляющие производственную и хозяйственную деятельность. (Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.94).

1.16. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Администрации Забайкальского края – постоянно действующая комиссия по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет первый заместитель Губернатора Забайкальского края.

1.17. Органом Администрации Забайкальского края, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций является Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.